| BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÒNG HẬU CẦN-KỸ THUẬT Số: /BC-HCKT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- |

### BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠ SỞ DOANH TRẠI

Công trình: Bộ Chỉ huy Bộ đôi Biên phòng tỉnh Bình Định.

Địa điểm thực hiện: 99 Lý Thường Kiệt, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

I. Thành phần tham gia kiểm tra:

- Đ/c : Nguyễn Văn Sinh 	          Chức vụ: Chủ nhiệm HC-KT

- Đ/c : Đặng Trung Hiếu		Chức vụ: TL.Doanh trại

II. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: Lúc 8h00 ngày    tháng    năm 2025.

Kết thúc: Lúc 9h00 ngày    tháng    năm 2025.

III. Hiện trạng công trình tại thời điểm kiểm tra:

1. Đánh giá chung về chất lượng công trình:

- Tường sơn bong tróc nhiều;

- Thiết bị điện nước cháy hỏng;

- Sê nô mái bị thấm nhiều;

- Hệ thống cửa đi, cửa sổ hỏng nhiều;

- Thiết bị vệ sinh hỏng.

2. Những nội dung cần sửa chữa, khắc phục ngay:

- Sơn tường nhà;

- Chống thấm;

- Sửa chữa hệ thống điện, nước,...

- Sửa hệ thống cửa đi.

3. Kiến nghị, đề xuất: Đề nghị Chỉ huy trưởng đề xuất cho khắc phục sửa chữa các nội dung ở mục 02 để phòng Hậu Cần – Kỹ Thuật lập dự toán thực hiện, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, làm việc cho cán bộ chiến sĩ.

| Nơi nhận: - Phòng Hậu Cần-Kỹ Thuật; - Lưu:VT, DT.04 . | CHỦ NHIỆM HC-KT Trung tá Nguyễn Văn Sinh |
| --- | --- |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

### BIÊN BẢN KIỂM TRA
HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH DOANH TRẠI

Công trình: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định.

Hạng mục: Bảo dưỡng, sửa chữa doanh trại Đồn biên phòng Tam Quan Nam

Địa điểm xây dựng: Thị xã Hoài Nhơn– tỉnh Bình Định

I. Thành phần tham gia kiểm tra:

1. Đại diện BCH BĐBP tỉnh Bình Định:

- Ông Nguyễn Trung Hà 		Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng;

- Ông Võ Gia Lâm 		Chức vụ: Chủ nhiệm Hậu cần;

- Ông Diệp Minh Chính 		Chức vụ: Trưởng ban Doanh trại;

- Ông Nguyễn Văn Chương 	Chức vụ: Trưởng ban Tài chính.

2. Đại diện Đơn vị Quản lý, sử dụng: Đồn Biên phòng Tam Quan Nam

- Ông ……………………	Chức vụ: ……………...

II. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: Lúc ….. ngày …. tháng …. năm 2022.

Kết thúc: Lúc …. ngày … tháng …. năm 2022.

III. Hiện trạng công trình tại thời điểm kiểm tra:

1. Đánh giá chung về chất lượng công trình:

- Tường rào mặt trước: Bị mưa bão gây sập đổ.

- Nhà làm việc:

+ Nền gạch bị boong dộp hư hỏng.

+ Chân tường, chân móng bị boong dộp.

+ Mái: Vị trí đặt bồn nước bị boong dộp, bị thấm, mái tôn cũ hư hỏng.

+ Hệ thống điện bị hư hỏng.

2. Những nội dung cần sửa chữa, khắc phục:

- Tường rào mặt trước: Xây dựng lại tường rào mới.

- Nhà làm việc:

+ Phá dỡ nền gạch bị boong dộp hư hỏng, lát mới nền bằng gạch 60*60cm.

+ Phá dỡ vữa trát chân tường, chân móng bị boong dộp; Ốp gạch chân tường 15*60cm; Trát chân móng, quét nước xi măng.

+ Mái: Vị trí đặt bồn nước xây thêm tường thu hồi, lắp dựng xà gồ, lợp mái tôn mới; Phá dỡ nền cũ, láng tạo dốc, quét Sika chống thấm, lát mới nền bằng gạch; Thay mới toàn bộ tôn mái.

+ Lắp đặt lại hệ thống điện mới hoàn toàn, chạy nổi.

+ Sơn mới hoàn thiện.

3. Kiến nghị, đề xuất: Đề nghị Bộ Chỉ huy phê duyệt sửa chữa các hạng mục trên với kinh phí khoảng 432 triệu.

Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản./.

| ĐẠI DIỆN BỘ CHỈ HUY BĐBP TỈNH |  | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG |
| --- | --- | --- |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

### BIÊN BẢN KIỂM TRA
HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH DOANH TRẠI

Công trình: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định.

Hạng mục: Bảo dưỡng, sửa chữa doanh trại Đồn biên phòng Nhơn Châu

Địa điểm xây dựng: Xã Nhơn Châu – TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

I. Thành phần tham gia kiểm tra:

1. Đại diện BCH BĐBP tỉnh Bình Định:

- Ông Nguyễn Trung Hà 		Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng;

- Ông Võ Gia Lâm 		Chức vụ: Chủ nhiệm Hậu cần;

- Ông Diệp Minh Chính 		Chức vụ: Trưởng ban Doanh trại;

- Ông Nguyễn Văn Chương 	Chức vụ: Trưởng ban Tài chính.

2. Đại diện Đơn vị Quản lý, sử dụng: Đồn Biên phòng Nhơn Châu

- Ông ……………………	Chức vụ: ……………...

II. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: Lúc ….. ngày …. tháng …. năm 2022.

Kết thúc: Lúc …. ngày … tháng …. năm 2022.

III. Hiện trạng công trình tại thời điểm kiểm tra:

1. Đánh giá chung về chất lượng công trình:

- Tường rào mặt trước: Bị mưa bão gây sập đổ.

- Nhà ở cán bộ chiến sĩ:

+ Nền gạch bị boong dộp hư hỏng.

+ Sê nô mái bị thấm.

2. Những nội dung cần sửa chữa, khắc phục:

- Tường rào mặt trước: Xây dựng lại tường rào mới.

- Nhà làm việc:

+ Phá dỡ nền gạch bị boong dộp hư hỏng, lát mới nền bằng gạch 60*60cm.

+ Phá dỡ gạch chân tường; Ốp gạch chân tường;

+ Sê nô mái: Phá dỡ nền cũ, láng tạo dốc, quét Sika chống thấm.

3. Kiến nghị, đề xuất: Đề nghị Bộ Chỉ huy phê duyệt sửa chữa các hạng mục trên với kinh phí khoảng 376 triệu.

Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản./.

| ĐẠI DIỆN BỘ CHỈ HUY BĐBP TỈNH |  | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG |
| --- | --- | --- |