Mẫu số 08a

Mã hiệu ….……

Số: ………….…

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

(Áp dụng đối với các khoản chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.

2. Mã đơn vị: ……………… Mã nguồn: …………………………………………….

3. Mã CTMTQG, Dự án ODA ………………………………………………………

4. Căn cứ Hợp đồng số:      /2025/HD-XD/BĐBP-TĐ  ký ngày    tháng     năm 2025 giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định và Công ty TNHH tổng hợp Thành Được; giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký 292.000.000 đồng:

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày     tháng      năm 2025 giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định và Công ty TNHH tổng hợp Thành Được:

Đơn vị: Đồng

| TT | DANH MỤC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đục tẩy bề mặt sàn bê tông | m2 | 200,65 | 134.181 | 26.923.418 |
| 2 | Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng | m2 | 200,65 | 325.990 | 65.409.894 |
| 3 | Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 5cm, vữa XM M100, PCB40 | m2 | 200,65 | 107.834 | 21.636.892 |
| 4 | Quét nước xi măng 2 nước bảo vệ lớp vữa | m2 | 200,65 | 12.185 | 2.444.920 |
| 5 | Tháo dỡ hệ thống cửa | m2 | 33 | 39.172 | 1.292.676 |
| 6 | Cửa đi xinfa hệ 55 ĐTT - 55 liền nẹp, đô dày trung bình cánh 2mm, kính cường lực 8mm | m2 | 33 | 3.261.774 | 107.638.542 |
| 7 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 33 | 101.047 | 3.334.551 |
| 8 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 33 | 83.632 | 2.759.856 |
| 9 | Sửa chữa hệ thống cửa đi, cửa sổ | HT | 1 | 9.476.960 | 9.476.960 |
| 10 | Sửa chữa hệ thống điện | HT | 1 | 3.664.425 | 3.664.425 |
| 11 | Vệ sinh | Công | 6 | 366.443 | 2.198.658 |
| 12 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng | bộ | 28 | 197.866 | 5.540.248 |
| 13 | Lắp đặt đèn ống dài 0,6m, hộp đèn 1 bóng | bộ | 14 | 180.068 | 2.520.952 |
| 14 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - kim loại | m2 | 32,4 | 59.856 | 1.939.334 |
| 15 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1m2 | 21,6 | 106.351 | 2.297.182 |
| 16 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - gỗ | m2 | 156 | 29.929 | 4.668.924 |
| 17 | Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 156 | 83.409 | 13.011.804 |
| 18 | Lắp đặt xí bệt | bộ | 4 | 2.689.780 | 10.759.120 |
| 19 | Lắp đặt lavabo | bộ | 5 | 909.231 | 4.546.155 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 292.064.511 |
| Làm tròn |  |  |  |  | 292.000.000 |

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai triệu đồng chẳn)

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: ……………………..

- Thanh toán tạm ứng: 0 đồng                    - Thanh toán trực tiếp: 0 đồng

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: …………………………………………………

8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 292.000.000 đồng.

- Thanh toán tạm ứng: 0 đồng                    - Thanh toán trực tiếp: 292.000.000 đồng.

Ngày     tháng     năm 2025

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh |
| --- | --- |